福建广播电视大学福州分校

网上竞价文件

竞价编号：FJHRWJ2021021

项目名称：结构安全性鉴定项目

采购人：福建广播电视大学福州分校

福建省宏瑞招标代理有限公司

二○二一年十月

第一章 竞价公告

福建省宏瑞招标代理有限公司受福建广播电视大学福州分校委托现通过网上竞价的方式选择结构安全性鉴定项目项目的成交人。现邀请合格的竞价人对本项目进行网上竞价。

1．竞价编号：FJHRWJ2021021

2．项目名称:结构安全性鉴定项目

3．竞价采购货物（服务）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4．时间：

报名起始时间：2021年10月15日09:00:00

报名截止时间：2021年10月19日17:00:00

竞价起始时间：2021年10月20日10:00:00

竞价截止时间：2021年10月20日12:00:00

5.本项目须有三家(含三家)以上竞价人参与报价，否则本项目按流标处理。

6.本项目不接受联合体投标。本项目不得转包。

7．联系方式

采购人：福建广播电视大学福州分校

地址：福州市台江区广达路55号

联系人及电话：曾老师，13706958276

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402/403

邮  编：350001

电  话：0591-83701177

项目负责人：小薛

公司网址：http://www.fjhongrui.com

电子信箱：fjhrzb@126.com

8.有关本项目的相关信息（包括文件若有修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在竞价人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、

## （2）福建省宏瑞招标代理有限公司(http://www.fjhongrui.com )。

9.竞价人资格要求

（1）凡在中国境内注册具有法人资格，有能力提供本竞价文件所述货物（服务）的企业均可能成为合格的竞价人，须提供法人营业执照副本和税务登记证副本等复印件，或三证合一的营业执照复印件并加盖竞价人公章。

（2）竞价供应商须提供近三年内，在经营活动中没有重大违法记录也无行贿犯罪记录的声明函。

（3）竞价供应商须完全响应第二章网上竞价内容及要求“二、技术参数及商务条款”所有要求，并提供技术商务响应一览表。

- （4）竞价供应商具备建设行政主管部门颁发的合格有效的房屋安全鉴定机构资质或建设工程综合检测资质，须提供合格有效的资质证书复印件。

- （5）本项目配备的检测人员须提供竞价截止时间前6个月（不含竞价截止时间当月）内任意一个月在供应商单位缴纳的社保证明材料（社保证明应至少包含养老保险，并加盖社保部门公章或电子章）。

- （6）本项目配备的审核人具有高级工程师及以上资质，须提供有效证书复印件；

- （7）参与本项目竞价供应商须在“福州市房屋安全鉴定机构公示目录表（第一批）”中或在竞价报名截止时间前最新发布的“福州市房屋安全鉴定机构公示目录表”中并提供证明材料，提供的证明材料应在“福州市住房保障和房产管理局”平台（http://fgj.fuzhou.gov.cn/）查询结果页面的打印件（或截图）。

10.报名须知

（1）福建省宏瑞招标代理有限公司将采购单位提出的采购需求在中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn、福建省宏瑞招标代理有限公司网站（http://www.fjhongrui.com）上公告三个工作日。

（2）竞价规则说明：

①网上竞价的报价时限为竞价起始时间后两个小时内，在报价截止时间前，报名且通过审核的竞价人可通过宏瑞招标竞价平台多次参与竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。

②竞价人首次提交的报价须在本项目最高限价基础上下浮＞3%，否则视为报价无效。在报价时限内，竞价供应商多次报价的，报价金额必须小于自己上一次的报价金额，在报价时限内竞价人提交的最后一次报价作为该竞价人的最后报价。

③在符合采购需求且报价有效的前提下，最后报价最低者成交，若最后报价相同的，则按竞价人提交的最后报价先后顺序确定成交人，即提出该最后报价时间较早的作为成交人。若出现上述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

④竞价人在竞价平台提交的报价明显低于其他合格竞价人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，采购人有权要求其在半个小时内提供书面说明，必要时应一并提交有关证明材料；竞价供应商不能证明其报价合理性的，视为无效报价。

⑤竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。竞价供应商在竞价平台提交的最后一次报价与供应商最后一次上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以供应商在竞价平台提交的最后一次报价为准；

竞价人参与竞价即视为理解上述竞价规则，不得在竞价活动结束后对竞价规则提出异议。

（3）竞价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

（4）竞价人应详细阅读关于本次网上竞价文件的全部内容，且自行承担在整个竞价过程及操作过程中所出现的所有问题，包括但不限于计算机及其操作系统的使用、IE浏览器升级、输入法安装调试、控件插件的安装、杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线、断网等。

（5）代理服务费按成交金额*1.5%，由成交人支付。

（6）有下列情形之一的，视为竞价人相互串通竞价:

①不同竞价人的证明材料由同一单位或者个人编制;

②不同竞价人委托同一单位或者个人办理竞价事宜;

③不同竞价人的证明材料载明的项目管理成员为同一人;

④不同竞价人的报价呈规律性差异。

（7）参与本项投标的供应商若属于以下规定的关联企业情形的，不得同时参与本项目投标，否则互为关联企业的供应商投标均无效。情形如下：

①一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上;双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上。

②一方董事、监事或者高级管理人员(包括上市公司董事会秘书、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他人员)同时担任另一方的董事、监事或者高级管理人员。

11.报名方式

（1）现场或通过电子邮件方式报名的潜在竞价人，须于[2021年10月15日至2021年10月19日]，[每天9:00到11:30，14:30到17:00，法定节假日除外] (北京时间)按网上竞价文件“第三章 证明材料格式”要求提供纸质报名材料并加盖公章送或寄至本公司。未在规定时间内提供报名材料的竞价供应商将失去竞价资格。

（2）报名（邮寄）地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

（3）竞价报名费及缴纳竞价保证金：网上竞价报名费0元，缴纳竞价保证金1000元人民币，（投标保证金须以对公形式转账到代理机构账户，竞价人须在竞价截止时间前一个工作日17：30前竞价保证金到账，否则其网上竞价系统审核不通过。代理机构将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认，账户信息详见下表）。

| 保证金缴交银行账号 | 开 户 名：福建省宏瑞招标代理有限公司 |
| --- | --- |
|  | 开 户 行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行 |
|  | 账 号：35001877607052505105 |

（4）竞价保证金的退还：招标代理机构应当自网上竞价成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交竞价人的竞价保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还成交竞价人的竞价保证金。

（5）竞价人递交证明材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://bid.fjhongrui.com）进入网上竞价系统进行供应商注册。

（6）证明材料审核通过后方可进行相应网上竞价项目的竞价活动。

第二章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

1、采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | - 项目名称 | - 检测面积(㎡) | - 单价最高限价（元/㎡） | - 预算最高限价(元） | 竞价保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | - 结构安全性 - 鉴定项目 | - 4219 | - 10 | - 42190 | 1000 |
| 注：检测费用包含现场检测费、技术服务费、交通费、管理费、税收及人工配合费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 技术参数及商务条款

- 采购需求

- 1.1项目概况：

- 广达路55号电大校区综合楼系地上6层框架结构房屋，建筑总面积约为4219平方米，约始建于1994年。为了做好电大产权办理工作，根据“福州市人民政府办公厅文件办理告知单”，需要对电大校区综合楼进行结构安全性鉴定及抗震鉴定。

- 1.2检测鉴定主要内容：

- 房屋现状检测，房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查、房屋倾斜及地基基础的使用现状调查、对混凝构件进行混凝土抗压强度检测、对楼板结构层厚进行检测、房屋二次装修荷载及使用荷载调查等，根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构的承载力进行验算、分析、评级，并出具房屋结构安全性鉴定报告。

- 以上检测过程会涉及破损相应的房屋，如：装修屋及吊顶、室内或室外的混凝土、凿除被检测构件的粉刷层、钢筋保护层等。且鉴定单位不负责因检测而需对破损房屋的修复工作。

- 2.质保期：报告有效期限≥2年（从验收合格之日起算）。

- 3.服务要求：

- 3.1房屋现状调查：房屋建筑、结构平面布置核查，房屋使用功能核查（主要核查房屋的建筑、结构平面布置、填充墙体布置、柱网尺寸、开间、进深、层高及门窗洞口等布置是否符合设计图纸，核查房屋的使用功能是否符合设计图）；

- 3.2房屋承重结构及围护结构构件使用现状及损伤状况调查（主要调查房屋主要受力构件及围护结构构件是否出现明显的开裂、变形、露筋等损伤，对损伤状况记录、描述）；

- 3.3房屋倾斜及地基基础的使用现状调查（采用房屋倾斜观测结果结合基础及上部结构的现状间接判定基础是否出现明显的沉降及不均匀沉降现象）；

- 3.4对混凝构件进行混凝土抗压强度检测（主要采用回弹法检测上部承重结构构件的现龄期混凝土抗压强度，必要时采取钻芯法复核）；

- 3.5对框架柱、梁等承重结构构件进行截面尺寸、钢筋配置等扫描检测；

- 3.6对楼、屋面板板底受力钢筋配置进行扫描检测；

- 3.7房屋二次装修荷载及使用荷载调查；

- 3.8根据现场调查及检测结果对该房屋上部结构的承载力进行验算、分析、评级，并出具房屋结构安全性鉴定报告；

- 3.9该房屋所在地区抗震设防烈度为7度，尚应依据现行《建筑抗震鉴定标准》GB50023-2009对房屋的结构抗震承载能力进行验算并对抗震性能进行分析、评估。

- 4.验收要求：

- 4.1须根据国家、行业及地方现行的有关标准和规定的要求对采购人提供的房屋进行房屋结构安全性鉴定，根据检测结果出具符合相关规范要求的鉴定报告(每幢楼提供壹式肆份,须体现建筑安全性及抗震性相关结论)；

- 4.2检测、鉴定数据真实有效，鉴定结论作为房屋使用和加固改造的依据。

- 5.违约责任：

- 5.1交货不符合约定或存在缺陷的，成交人对所供报告与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适等，采购人可根据竞价文件、合同有关质量保证或检验、验收的规定，协商解决索赔事宜。

- 5.2采购人要求退货并解除合同的，成交人应承担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用，且还应向采购人支付合同金额5 %的违约金。

- 6.交货日期、地点：合同签订后30天内完成。

- 7、付款方式：正式鉴定报告提交后，10个工作日内学校凭收讫报告、相应的发票和合同等材料以转账方式向成交人一次性支付100% 的鉴定款。

第三章 证明材料格式

证明材料编制说明

1.编制要求：竞价人应详细阅读网上竞价文件内容，在编制证明材料时，要按证明材料格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由竞价人承担法律责任。

2.格式要求：证明材料应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：应用A4幅面纸张打印装订，编制封面、页码，并装订成册且每页加盖公章。

3.其他要求：

①竞价人递交证明材料后在福建省宏瑞招标代理有限公司（http://bid.fjhongrui.com）进入网上竞价系统进行供应商注册。

②证明材料应没有涂改或行间插字，否则其网上竞价系统审核不通过。

证明材料文件

竞价编号：（由竞价人填写）

项目名称：（由竞价人填写）

竞 价 人：（由竞价人填写）

联系人及联系电话：（由竞价人填写）

目录

1、法人营业执照

2、近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录声明函

3、技术商务响应一览表

4、竞价人需提供的其他材料

- 1.法人营业执照

致：福建广播电视大学福州分校

现附上由(签发机关名称)签发的我方法人营业执照副本复印件上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：法人营业执照、税务登记证均提供副本复印件，复印件必须内容完整、清晰、整洁，由竞价人加盖公章。（竞价人制表时应删去此段话）

竞价人名称：（全称并加盖公章）

日期：    年  月  日

- 营业执照复印件并加盖公章

2.近三年内无重大违法违规也无行贿犯罪记录

声明函

致：福建广播电视大学福州分校

本公司郑重声明在近三年来的经营活动中严格遵守中华人民共和国各项法律、法规,无任何违法、违规记录也无行贿犯罪记录。如有虚假,愿承担所有法律责任。

特此声明。

竞价人名称：（全称并加盖单位公章）

法定代表人：（签字）

日期：    年   月   日

- 3.技术商务响应一览表

| 序号 | 技术及商务要求 | - 响应内容 | - 响应情况 - （响应/不响应） |
| --- | --- | --- | --- |

注：竞价供应商须逐条填写并响应本竞价文件第二章“网上竞价内容及要求”中“二、技术参数及商务条款”所有条款。未按规定填写，或响应内容及响应情况为“不合格”的，报名审核将不通过。

竞价人：（全称并加盖单位公章）

日期：    年   月  日

- 4.竞价人需提供的其他材料

注：竞价文件有要求的或竞价人认为应提交的其他材料可在此项下提交。

- 第四章  报价文件

★注意：①本报价文件在竞价过程中提供，竞价供应商报名时无须提供报价文件材料。 ②竞价供应商对每个项目合同包报价时都必须扫描上传有效的报价文件并加盖公章，未按要求扫描上传报价文件的竞价无效。电子报价文档具有法律效力。（竞价人制表时应删去此段话）

## 竞价编号：

## 项目名称:

## 报价一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | - 项目名称 | - 检测面积(㎡) | - 单价报价（元/㎡） | 投标总价(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | - 结构安全性 - 鉴定项目 | - 4219 |  |  |
| 注：检测费用包含现场检测费、技术服务费、交通费、管理费、税收及人工配合费用。 |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人：（签字）

日期：